### Tema 1: Historia y Evolución de las Instalaciones de Gas

- Historia del uso de gas en la industria y el hogar - Revisión de cómo se comenzó a usar el gas para la cocina, calefacción y otros servicios.

- Evolución de las normativas sobre gas - Cómo han cambiado las leyes y los estándares de seguridad a lo largo del tiempo.

- Impacto de la industria del gas en la vida cotidiana - Cómo la instalación de gas ha transformado el sector residencial y comercial.

- Desarrollo de la infraestructura de gas natural y licuado - Explicación de cómo se distribuye el gas en las ciudades y regiones.

- Estándares internacionales en la instalación de gas - Comparación de las normativas en diferentes países.

- Importancia de las normativas internacionales para la seguridad en la instalación de gas - Análisis de cómo las normativas internacionales influyen en la seguridad local.

- Tendencias futuras en la instalación de gas - Nuevas tecnologías y regulaciones que están cambiando la forma de hacer instalaciones de gas.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 2: Componentes y Herramientas para Instalación de Gas

- Tubos y materiales para instalación de gas - Tipos de materiales utilizados en la instalación (cobre, acero, plástico).

- Herramientas necesarias para la instalación - Herramientas como cortadores de tubos, dobladoras, entre otros.

- Procedimientos de corte de tubos de gas - Técnicas y precauciones para cortar tubos sin comprometer la seguridad.

- Procedimientos de doblado de tubos de gas - Métodos para doblar sin dañar los tubos y asegurar la estanqueidad.

- Unión de tubos (roscas, soldadura, conexiones compresoras) - Métodos para conectar los tubos de gas.

- Cálculo de la carga de gas y selección de tuberías - Determinación de la capacidad de gas necesaria según la instalación.

- Conexión de gas a electrodomésticos - Procedimientos para conectar electrodomésticos como estufas y calentadores.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 3: Instalación de Tuberías de Gas

- Instalación de tuberías horizontales - Procedimientos para la instalación de tuberías en superficies horizontales.

- Instalación de tuberías verticales - Métodos de instalación en paredes y techos.

- Selección de materiales y tamaños de tuberías - Cómo elegir el material y tamaño adecuado para cada aplicación.

- Consideraciones de seguridad durante la instalación - Medidas preventivas durante la instalación de sistemas de gas.

- Conexión de gas en sistemas residenciales y comerciales - Diferencias entre instalaciones en viviendas y edificios comerciales.

- Pruebas de presión en instalaciones de gas - Métodos para asegurar que las conexiones y tuberías sean seguras.

- Verificación y prueba de fugas - Técnicas para detectar y corregir fugas durante la instalación.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 4: Instalación de Gas Natural

- Características del gas natural - Propiedades del gas natural que afectan su instalación.

- Requisitos específicos para gas natural - Normas y regulaciones aplicables al gas natural.

- Instalación de gas natural desde la acometida hasta la entrada del edificio - Procedimientos para conectar gas natural a la edificación.

- Conexión de gas natural a electrodomésticos - Procedimiento para conectar electrodomésticos al sistema de gas natural.

- Normas y códigos específicos para gas natural - Revisión de las normas para la instalación de gas natural.

- Pruebas de presión y verificación de instalaciones de gas natural - Métodos para probar y verificar la seguridad de la instalación.

- Consideraciones de seguridad en la instalación de gas natural - Peligros comunes y medidas preventivas.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 5: Instalación de Gas Licuado (Propano)

- Características del gas licuado (propano) - Propiedades del gas propano que impactan la instalación.

- Instalación de sistemas de gas licuado - Procedimientos para instalar tanques, reguladores y líneas de gas.

- Seguridad en la instalación de gas licuado - Medidas de seguridad al trabajar con gas licuado.

- Diferencias en la instalación entre gas natural y gas licuado - Comparación entre los dos tipos de gas y sus respectivos sistemas.

- Normas y códigos específicos para gas licuado (NFPA 58) - Revisión de las normas aplicables a las instalaciones de gas licuado.

- Pruebas de presión en sistemas de gas licuado - Procedimientos para verificar la seguridad y la presión.

- Mantenimiento y reparación de sistemas de gas licuado - Métodos para prolongar la vida útil y asegurar el funcionamiento del sistema.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 6: Inspección y Seguridad

- Revisión de las instalaciones según el código NFPA - Proceso de inspección conforme a las normas.

- Inspección visual de instalaciones de gas - Técnicas de inspección visual para detectar fallas visibles.

- Pruebas de seguridad y validación - Métodos para validar que una instalación es segura.

- Autorización de instalación por autoridades locales - Procedimiento para obtener la aprobación final de la instalación.

- Simulación de instalación con problemas comunes - Realización de prácticas con fallas en la instalación para practicar la resolución.

- Reparación y ajustes de sistemas de gas - Procedimientos para corregir fallas en el sistema.

- Simulación de inspección y reparación de fugas - Actividades prácticas donde los estudiantes simulan reparaciones de fugas.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 7: Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Gas

- Mantenimiento preventivo de sistemas de gas - Técnicas para mantener el sistema en condiciones óptimas.

- Mantenimiento correctivo de instalaciones de gas - Procedimientos para corregir fallas y daños en el sistema.

- Inspección regular de sistemas de gas - Frecuencia y técnicas de inspección para prevenir fallas.

- Reparación de fugas comunes en sistemas de gas - Cómo identificar y reparar fugas en sistemas de gas.

- Reparación de válvulas y medidores - Mantenimiento de componentes esenciales del sistema de gas.

- Diagnóstico de fallos en sistemas de gas natural y licuado - Cómo identificar y solucionar problemas.

- Actividades prácticas de mantenimiento - Simulaciones de mantenimiento y reparación en instalaciones reales.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

### Tema 8: Seguridad y Prevención de Accidentes

- Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) - Explicación de la importancia y el uso del EPP adecuado.

- Prevención de accidentes con gas - Técnicas para evitar incidentes relacionados con la manipulación de gas.

- Métodos para la detección de fugas de gas - Cómo usar equipos para detectar fugas y tomar medidas preventivas.

- Simulación de situaciones de emergencia con gas - Ejercicios prácticos para practicar la respuesta ante emergencias.

- Planificación y medidas de evacuación en caso de fuga de gas - Procedimientos a seguir en caso de una fuga o accidente con gas.

- Normas de seguridad del código NEC para instalaciones de gas - Revisión de normas específicas de seguridad para la instalación de gas.

- Evaluación de riesgos en instalaciones de gas - Cómo realizar una evaluación de riesgos y tomar medidas para mitigarlos.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.

Tema 9: Tecnologías Emergentes en las Instalaciones de Gas

- Innovaciones tecnológicas en el monitoreo de instalaciones de gas - Uso de sensores y dispositivos electrónicos para monitorear instalaciones de gas en tiempo real.

- Gas inteligente: sistemas de gestión automatizada - Instalaciones que permiten el monitoreo y control remoto de los sistemas de gas.

- Avances en materiales para instalación de gas - Materiales más eficientes y resistentes para tuberías y conexiones.

- Sistemas de detección avanzada de fugas - Nuevas tecnologías para identificar fugas de gas con mayor precisión y rapidez.

- Automatización de la instalación de gas - Uso de máquinas y robots para optimizar las instalaciones de gas en edificios residenciales y comerciales.

- Gas renovable y su impacto en las instalaciones - El uso de gas biológico o renovable como alternativa al gas convencional y las implicaciones para las instalaciones.

- Normativas y regulaciones sobre tecnologías emergentes en gas - Cómo las nuevas tecnologías están siendo reguladas por los códigos y normativas de gas.

Cada equipo debe entregar su investigación con una introducción que explique la relevancia del tema asignado, un desarrollo detallado de los subtemas y las conclusiones con la importancia práctica y profesional de lo aprendido.